**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**nr 1/Hospicjum/SNR/2018 z dnia 12.03.2018 r.**

dotyczące wyboru oferty cenowej na zakup sprzętu rehabilitacyjno -medycznego

*Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych*

**1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie,

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

NIP: 657-25-03-478

**2. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, projekt pn. „***Hospicjum domowe***”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na zakup sprzętu medycznego realizowanego w ramach projektu „Hospicjum domowego”.

Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: przygotowanie   
i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej.

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od **1 marca 2018 r. do 31 sierpień 2019 r.**

Wykonawcy muszą stosować się do wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej RPS.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem zawartych w regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-068/16. Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (wraz z załącznikami) .Dokumentacja o której mowa dostępna jest na stronie:

<http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/nabory/item/821-ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych>

Oraz do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Dokumentacja o której mowa dostępna jest na stronie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne

**3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

**33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia** jest wybór oferty cenowej na zakup sprzętu rahabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

Celem w/w sprzętu jest przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – medycznego.

**Zakres zamówienia obejmuje m.in.:**

**Zakup sprzętu medycznego w postaci:**

**Koncentratory tlenu – 5 szt.**

Cechy urządzenia:

Łatwy w obsłudze,przepływ tlenu: 0,5-5l/min, czujnik stężenia tlenu , gwarancja sprzętu, koncentrator przystosowany do pracy ciągłej

**Ssaki elektryczne – 5 szt.**

Cechy urządzenia:

Przenośny, prosty w obsłudze, nowoczesny kompaktowy. Bezobsługowa, bezolejowa, bezawaryjna, mocna pompa ssąca z trwałym tłokiem umożliwia szybkie odsysanie śluzu, krwi oraz innych, bardziej gęstych płynów u osób dorosłych i dzieci. Lekki, łatwy do przenoszenia i utrzymania w czystości. Trwała obudowa z tworzywa ABS. Gwarancja sprzętu

**Inhalatory – 5 szt.**

Cechy urządzenia:

Łatwy i wygodny w użyciu dla pacjentów we wszystkich grupach wiekowych - Wielkość cząstki 0,1 do 10 μm - Pojemność zbiorniczka na lek 8 ml - Objętość mgiełki 6-8 l/min - Poziom hałasu 60 dB - Zabezpieczenie przeciw przegrzewaniu się urządzenia. Gwarancja sprzętu

**Glukometry – 10 szt.**

Cechy urządzenia:

Nakłuwacz z końcówką AST, jednorazowe lancety , pasek kontrolny , instrukcję użycia zestawu, skróconą instrukcję wykonania testu , gwarancja sprzętu ,instrukcję użycia pasków testowych , książkę wyników, brak kodowania , duży wyświetlacz LCD , pomiar przed i po posiłku , alarmy informujące o hipoglikemii i hiperglikemii , pamięć 500 pomiarów , program do analizy wyników. Gwarancja sprzętu

**Aparaty do mierzenia ciśnienia -10 szt.**

Cechy urządzenia:

Detektor arytmii serca - Zapamiętywanie pomiarów dla 4 osób . Kliniczna dokładność - Średni wynik 3 ostatnich pomiarów - Klasyfikacja stopnia nadciśnienia (WHO) - Zasilacz i baterie w zestawie. Gwarancja sprzętu

**Pompy infuzyjne – 2 szt.**

Cechy urządzenia:

Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości i kontraście ,intuicyjny interfejs użytkownika ,ekran dotykowy oraz klawiatura numeryczna, automatyczny system instalacji strzykawki, bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji, wyjątkowa równomierność infuzji, zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków, szeroki wybór typów i jednostek infuzji, zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji ,podstawowy model. Infuzja ciągła w mL/h ,liczenie szybkości infuzji na podstawie objętości i czasu, czas instalacji strzykawki   
i uruchomienie infuzji zajmuje zaledwie kilka sekund. Gwarancja sprzętu

**Łożka rehabilitacyjne – 15 szt.**

Cechy urządzenia:

Ekonomiczne, nowoczesne i nieskomplikowane łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do stosowania   
w placówkach opieki długoterminowej oraz w środowisku domowym. Komfortowe sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota, posiadającego możliwość blokady poszczególnych pozycji łóżka. System sterowania umożliwia regulację wysokości łóżka oraz konfiguracji nachylenia poszczególnych segmentów łóżka. Każde łóżko rehabilitacyjne standardowo wyposażone jest w wysięgnik

z uchwytem ręki, który ułatwia pacjentowi zmianę pozycji oraz regulowane barierki boczne zabezpieczające przed przypadkowym wypadnięciem.

Leże czterosegmentowe, regulacja wysokości leża od 40 cm do 80 cm, funkcja auto konturu segmentów oparcia pleców i ud, funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, pilot   
z możliwością blokady poszczególnych pozycji leża, elementy metalowe malowane proszkowo, cztery koła antystatyczne z możliwością blokady, wysięgnik i barierki boczne. Gwarancja sprzętu

**Materace przeciwodleżynowe – 3 szt.**

Cechy urządzenia:

Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „Rurowy”

**Wózki inwalidzkie – 5 szt.**

Cechy urządzenia:

Lekki, stalowy wózek inwalidzki wyposażony w szybkozłącza, odchylane podłokietniki, odczepiane podnóżki, poduszkę, lane koła przednie o dużej grubości oraz pneumatyczne koła tylne. Maksymalna masa użytkownika: 120 kg. Masa wózka (z zamontowaną poduszką i podnóżkami): 17 kg. Dostępne szerokości siedziska:• 41,• 43, • 46. Gwarancja sprzętu

**Balkoniki czterokołowe – 5 szt.**

Cechy urządzenia:

Wygodne przemieszczanie się, lekka konstrukcja, hamulec w rączce, hamulec postojowy, ergonomiczne uchwyty, oparcie pleców oraz regulacja wysokości rączek .Gwarancja sprzętu

**Chodziki przestawne – 5 szt.**

Cechy urządzenia:

Składana aluminiowa rama, stabilna i wytrzymała konstrukcja, nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, ergonomiczne uchwyty, wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm. Gwarancja sprzętu.

**Fotele toaletowe – 10 szt.**

Cechy urządzenia:

Stalowa chromowana konstrukcja odporna na korozję, łatwość składania dzięki prostej konstrukcji, ułatwia przechowywanie i transport, regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) pozwala na dopasowanie go do potrzeb użytkownika, boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, krzesłem bez pojemnika można najeżdżać na toaletę, nóżki zakończone kółkami, tylne posiadają hamulec, produkt łatwy w czyszczeniu, dezynfekcji, pojemnik sanitarny, deska z klapą, produkt medyczny, atestowany.

**Kule pachowe – 4 szt.**

|  |
| --- |
| Cechy urządzenia:  Regulowana wysokość ,maksymalna waga użytkownika: 110 kg, wykonane z aluminium. |
|  |  |
|  |  |

**Laski (trójnóg rehabilitacyjny) – 4 szt.**

Cechy urządzenia:

|  |
| --- |
| Wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali), trzy punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, anatomicznie profilowany uchwyt, uniwersalny, możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej, regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm. |
|  |  |

**5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać dane techniczne zawarte w opisie poszczególnych urządzeń.

4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie

załączników do niniejszej Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

5. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci

wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

6. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny

być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą

uwzględniane.

7. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz ze

sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa, winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości

numeracji stron oferty.

10. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

**6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

**7. POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. Podstawą rozliczenia będzie faktura VAT.

5. Zamawiający zastrzega, iż zapłata za sprzęt wypłacana będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, zapłata nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

6. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy.

**8. Wykonawca składa oświadczenie mówiące, iż :**

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Posiadam niezbędny asortyment do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zobowiązuję do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam że wyrażam zgodę na stałość cen na oferowane usługi przez cały okres obowiązywania umowy.

**9.**  W ramach składania wniosku o płatność oferta oraz dane Wykonawcy mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji projektu Dane Wykonawców zatrudnionych do wykonania zadań w ramach projektu przekazywane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, obejmować będą w szczególności:

- Imię i nazwisko;

- numer PESEL

- kraj zamieszkania

- dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko (lub przedmiot umowy), forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem

- w zakresie protokołów – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

**10.**Wykonawca będzie musiał złożyć oświadczenie, iż w odniesieniu do jego/jej zaangażowania do realizacji zadań projektowych nie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów to sytuacja w której zespół monitoringowy lub jego członek ma sprzeczne interesy wynikające ze swojej sytuacji zawodowej lub osobistej, a obowiązkami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach projektu PO WER. Konflikt interesów istnieje nawet wtedy gdy nie dochodzi do żadnych nieetycznych zachowań. Konflikt interesów poddaje w wątpliwość zdolność zespołu monitorującego lub jego członka do wykonywania zadań i obowiązków w obiektywny sposób.

**11.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, nie wywiązywania się z realizacji przedmiotu umowy lub niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

**12.**Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

**13.** Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą mailowo – [**a.molenda@nadziejarodzinie.org.pl**](mailto:a.molenda@nadziejarodzinie.org.pl)

**14.** Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania w przypadku okoliczności uzasadniających brak możliwości realizacji zamówienia

**15.** Z udziału w zapytaniu wyłączone są osoby powiązane z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**16.** UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie bez powierzania ich części podwykonawcom.

**17.** Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, oraz złożenie u zamawiającego dowodów potwierdzających prawidłowość wyliczenia ceny podanej w ofercie. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

**18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim.

**19.** **Oferty można składać do dnia 20.03.2018r. do godziny 15:45 w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Otwarcie ofert nastąpi   
w dniu 20.03.2018 roku o godzinie 16.00.**

**20.** Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Rekomendujemy składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

**21**.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup sprzętu rehabilitacyjno – medycznego w projekcie „Hospicjum domowe” – nie otwierać przed 20.03.2018 r.

**22. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI**

**Aneta Molenda, Zbigniew Woś**

**23. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY**

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami:

**cena brutto** - **znaczenie** **100 %**

**24. SPOSÓB OCENY OFERT**

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (Ip) obliczoną **dla realizacji zamówienia**  wg poniższego wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej

Ip = **-----------------------------------------** x 100

Cena oferty badanej

Oferta z najniższą ceną brutto (z VAT) za pełny zakres zamówienia w obrębie danego zadania otrzyma maksymalną ilość punktów Ip = 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej wg powyższego wzoru.

**25. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.   
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

**26. FINANSOWANIE**

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Hospicjum domowe”

**27. UWAGI KOŃCOWE**

1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

2. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie do zawarcia umowy. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

3. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej –http://nadziejarodzinie.org.pl/.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie dokumentów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

6. Oferty składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

8. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez Wykonawców.

9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

10. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienia.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem i opublikowany na bazie konkurencyjności. Wykonawcy zostaną pisemnie lub mailowo poinformowani o wyniku postępowania, wyniki postępowania zostaną umieszczone w bazie konkurencyjności.

**28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych